CAD/CAM

- Odprt/zaprt sistem

  - Zaprti sistem:

    - Optični bralnik

    - Strojna oprema

    - Programska oprema

    - Rezkalna enota

      - Ne podpira drugih sistemov (ovirano prejemanje datotek iz drugih ordinacij)

  - Odprti sistem:

      - Podpira ostale sisteme (lahko sprejema datoteke iz drugih programov)

- Metode izdelave tehnologije CAM:

  - Aditivna metoda (dodajalni postopek, poteka po slojih; SLM, SLA)

  - Subtraktivna metoda (odvzemanje materiala, strojno rezkanje)

- Možnosti CAM

  - Rezkanje

    - Zobni laboratorij

    - Zunanji center

  - Stereolitografija (SLA)

  - Selektivno lasersko taljenje/nataljevanje (SLM)

    - Zunanji center

Analiza stanja na področju digitalnih tehnologij v zobnih laboratorijih

Raziskava – področje, tema in problem raziskovanja

- Digitalna izdelava zobnih nadomestkov v labpratorijski zobni protetiki

- Pristnost digitalnih tehnologij

- Zobni laboratoriji v Sloveniji in v EU – še neraziskano področje